INVITATIE PARTICIPARE

31.01.2022

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Revizii tehnice necesare funcționării centralelor termice din Universitatea Transilvania din Brașov si lucrări necesare obținerii avizelor/autorizațiilor centralelor termice cod CPV 50720000-8 - Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale (Rev.2) si 45259300-0 Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2).

Lotul 1 - Revizii tehnice necesare funcționării centralelor termice cu putere <400kw

Lotul 2 - Revizii tehnice necesare funcționării centralelor termice >400kw

Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru.

Documentatia este disponibilă pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Achizitii Publice.

Termenul limita de primirea ofertelor este 04.02.2022 ora 11.00.

Adresa la care se transmit ofertele este: Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, in atentia Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare sau prin e-mail la adresa tehnic@unitbv.ro.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Valoarea estimata a contractului:

lotul 1 – 46000 lei cu TVA

lotul 2 – 90000 lei cu TVA

Atribuirea se face pe unul sau mai multe loturi.

Va multumim si va dorim succes.

Intocmit,

Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare

CAIET DE SARCINI

LOTUL 1 - REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE, CU PUTERE≤400KW, DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV.

LUCRĂRI NECESARE OBȚINERII ADMITERII ÎN FUNCȚIONARE A CAZANELOR, CU PUTERE≤400KW, DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

CAPITOLUL I – OBIECTUL ACTIVITĂȚII:

Achiziția de servicii  cu durata de un an calendaristic, de la data semnării contractului, necesare funcționării centralelor termice aflate în dotarea Universității TRANSILVANIA din Brașov, cu putere<400KW, care folosesc combustibil gazos, supuse regimului de autorizare si verificare tehnica periodica.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi conține specificații tehnice, prin referire, la standarde naționale, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranță în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare şi condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a lucrărilor, precum şi la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție şi de diverse acte normative şi reglementări. Caietul de sarcini mai  precizează instituțiile competente de la care prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la natura prestației, inclusiv protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi sunt în vigoare la nivel național şi în localitatea în care se prestează serviciile.

Obiectul prezentului caiet de sarcini este  achiziționarea de „REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE, CU PUTERE<400kw, DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV. LUCRĂRI NECESARE OBȚINERII ADMITERII ÎN FUNCȚIONARE A CAZANELOR, CU PUTERE<400kw, DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV” - cod CPV : 50720000-8 - Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale (Rev.2).

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scazut”.

CAPITOLUL II - NATURA PRESTAȚIILOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE:

REVIZIE TEHNICA și LUCRĂRI NECESARE FUNCȚIONĂRII ȘI OBȚINERII ADMITERII ÎN FUNCȚIONARE A CENTRALELOR TERMICE:

Cazane de apă caldă – Cazane cu echipamente anexă

Prestațiile ce urmează a fi achiziționate constau în asigurarea funcționării centralelor şi a instalațiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condițiilor de admiterii în funcționare şi efectuarea verificărilor şi obținerea tuturor avizelor cerute de instituțiile care reglementează şi supraveghează respectarea legislației în domeniu (I.S.C.I.R., A.N.R.G.N., mediu, protecția muncii, etc.) a cazanelor cu putere ≤ 400KW.

Revizie tehnică anuală se face în perioada FEBRUARIE 2022 – FEBRUARIE 2023 şi, în funcție de tipul centralei, cuprinde următoarele operațiuni:

Microcentrale murale:

- curățarea termocuplului;

- curățarea și verificarea schimbătoarelor de căldură (primar și secundar);

- verificarea etanşeității centralei;

- verificarea etanşeității conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul;

- curățarea duzei la flacăra de veghe;

- curățarea şi reglarea electrodului de aprindere;

- verificarea presiunii la combustibil (gaz);

- verificarea pompei de circulație;

- verificarea vanei cu trei căi;

- verificarea electrodului de ionizare;

- verificarea presostatelor;

- verificarea bunei funcționări a electrovanelor;

- verificarea instalației electrice (tensiunea de alimentare);

- verificarea tirajului coşului de fum;

- verificarea bunei circulației a agentului termic din centrală;

- evaluare a capacității de funcționare normală a fiecărui subansamblu;

- verificarea debitului şi a temperaturii apei calde menajere;

- verificarea filtrului stabilizator de gaz;

- verificarea și reglarea supapelor de siguranță, indicator nivel apă;

- efectuarea ansamblului de încercări, probe și reglaje, urmate de emiterea documentelor (raport de verificări, încercări și probe) care atestă obținerea autorizării funcționării sau în cazul instalațiilor aflate în funcțiune, prelungirea autorizației de funcționare.

Cazane de fontă şi oțel, arzătoare, boilere, module termice:

- verificarea vanei cu trei căi;

- curățarea și verificarea schimbătoarelor de căldură (primar și secundar);

- curățarea cazanului şi a drumurilor de fum, focare;

- verificarea etanşeității cazanului;

- verificarea etanşeității instalației de alimentare cu combustibil din interiorul încăperii în care este instalat echipamentul;

- verificarea şi curățarea arzătorului;

- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;

- verificarea pompelor de circulație, electrovane, etc.;

- verificarea funcționării boilerelor, înlocuindu-se contra cost piesele defecte, dacă este cazul;

- verificarea instalației electrice (tensiunea de alimentare);

- verificarea tirajului coşului de fum;

- verificarea presiunii de alimentare cu combustibil;

- evaluarea capacității de funcționare normală a fiecărui subansamblu;

- verificarea  filtrului stabilizator de gaz;

- verificarea și reglarea supapelor de siguranță, indicator nivel apă;

- verificarea instalației de dedurizare;

- efectuarea ansamblului de încercări și probe, urmate de emiterea documentelor necesare (raport de verificări, încercări și probe) care atestă obținerea autorizării funcționării sau în cazul instalațiilor aflate în funcțiune, prelungirea autorizației de funcționare.

CAPITOLUL III - CONDIȚII TEHNICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A PRESTAȚIILOR:

Prestațiile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție vor fi efectuate cu respectarea normativelor şi a reglementărilor în vigoare admiterii în funcționare a cazanelor şi reprezintă condiții tehnice minime de calificare, dovada îndeplinirii acestor criterii fiind următoarele documente:

1. Autorizație ISCIR pentru INSTALARE, MONTARE, REPARARE ŞI ÎNTREȚŢINERE, VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE - Aparate consumatoare de combustibil cu P≤400kW - Cazane de apă caldă cu P≤400kW - Cazane de abur de joasă presiune cu Q≤0,6 t/h)  (Autorizatie emisa conform PT CR4 – 2009).

2. Autorizație ISCIR pentru VERIFICARE (la deschidere-închidere), REPARARE şi REGLARE dispozitive de siguranță.

3. Autorizație ANRGN pentru execuție instalație de utilizare.

În cazul în care ofertantul colaborează cu persoane fizice declarate la ofertare, acestea trebuie să fie autorizate ISCIR şi/sau ANRGN pentru operațiile respective.

Ofertantul este răspunzător de garanția pentru prestația efectuată.

PRESCRIPȚII TEHNICE:

- PT A1-2010 – Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

- PT C1-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte.

- PT C4-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune.

- PT C6-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide.

- PT C7-2010 – Cerințe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranță.

- PT C8-2010 – Cerințe tehnice privind amplasarea, instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuția şi verificarea instalațiilor de gaze petroliere lichefiate.

- PT C9-2010 – Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune.

- PT C10-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune.

- PT C11-2010 – Cerințe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice.

- Ordin 333/2006 – Ordin al inspectorului de stat al ISCIR pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea RSVTI (publicat în Monitorul oficial nr. 770/11.11.2006), actualizat.

- ISO 9001:2001 – Sistem de Management al Calitatii

- ISO 14 001:2005 – Sistem de Management de Mediu

- OHSAS - 18001:2008 – Sistem de Management al sănătății şi securității ocupaționale.

CAPITOLUL IV

- TERMENE DE EXECUȚIE ŞI GARANȚIE.

Revizia tehnică a cazanelor va fi efectuată după un program stabilit de comun acord, în funcție de necesitățile beneficiarului, pe bază de comandă fermă.

Termenul de intervenție al prestatorului este de maxim 24 ore de la primirea comenzii.

Pentru lucrările de revizii planificate, termenul de garanție este cuprins între două revizii consecutive.

În cazul apariției unor defecțiuni în garanție, conform constatării tehnice bilateral întocmită, intervenția trebuie efectuată în maximum 24 de ore pe cheltuiala prestatorului.

In cazul apariției unor defecțiuni constatate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita oferte pentru manoperă și piese de schimb atât prestatorului serviciului de revizie tehnică cât și altor operatori economici autorizați. Operatorul economic își va da acordul privind montarea pieselor de schimb puse la dispoziția beneficiarului.

CAPITOLUL V - MODUL DE RECEPȚIE ŞI OPERAȚIUNILE CE TREBUIE ASIGURATE DE CĂTRE FURNIZOR PENTRU RECEPȚIA ŞI PLATA PRESTAȚIILOR

Recepția serviciile prestate se va face de către personalul desemnat al Universitatii Transilvania Brasov, astfel:

- Decontarea reviziei se va face o dată cu  factura, fiind insoțită de:

- Comandă revizie tehnica, întocmită de către beneficiar conform programului stabilit;

- Raport revizie tehnică ;

b) Pentru defecțiunile constatate se întocmesc următoarele documente:

-Fişă de constatare tehnică, întocmită de către ofertant, în prezența beneficiarului;

-Deviz de repararare, întocmit de către ofertant

-De asemenea ofertantul poate transmite și propunerea financiară privind remedierea defecțiunii constatate.

Prețul  ofertei castigatoare va rămâne valabil pe întreaga perioadă de remediere a defecțiunii.

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE

În execuție se vor respecta Normele de protecția muncii republicane şi specifice domeniului, Normele de securitate privind paza şi stingerea incendiilor, Normele de protecția mediului, norme în vigoare în perioada prestării serviciilor.

Oferta cuprinde toate centrale aflate în dotare.

Oferta se va face  în:

- lei / oră, manoperă fara TVA incluzând toate cheltuielile aferente (transport, etc). Tariful manoperă ofertat, pentru toate tipurile de lucrări efectuate rămâne ferm pe parcursul derulării contractului.

ANEXA NOTA TEHNICA SERVICE CENTRALE TERMICE 2021/2022

Cazane cu puterea mai mica de 400Kw – admitere funcționare

| Nr. crt | Locatia | Marca cazan | Nr.cazane / putere totala Kw |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corpul D Colina Universitatii | Viessmann | 1x380 |
|  | Corp D1 Colina Universitatii | Viessmann | 1x35Kw |
|  | Corp E Colina Universitatii | Viessmann | 2x35Kw |
|  | Corpul G1 | Viessmann | 2x380 |
|  | Corpul I | Viessmann | 2x380 |
|  | Corpul H1 | Viessmann | 2x320 |
|  | Corpul H2 | Viessmann | 2x320 |
|  | Sport | Viessmann | 2x250 |
|  | Chimie | Erensan | 2x117 |
|  | Depozit | Viessmann 100 | 1x24 |
|  | Atelier tamplarie | Ferroli | 1x153 |
|  | Corpul Ka - str. Nicolae Balcescu nr.56 | Comodore 90 / 6 | 2x196 |
|  | Corpul Kb - str. Nicolae Balcescu nr.56 | Ecos 30 | 2x33 |
|  | Corpul P - str. Iuliu Maniu nr.50 | Viessmann | 1x315 |
|  | Corpul Ra - str. Castelului nr.3 | De Dietrich | 1x300 |
|  | Corpul R -str. Castelului nr.3 / birouri | Victrix50 Immergaz | 2x50 |
|  | Corpul S - Sirul Beethoven nr.1 | Moratop | 2x35 |
|  | Corpul T - B-dul Eroilor nr.25 | Viessmann Vitodens 200 | 1x80Kw |
|  | Corpul T - B-dul Eroilor nr.25 | Viessmann Vitodens 200 | 1x80Kw |
|  | Corpul T - B-dul Eroilor nr.25 | ACV - Compact 100 | 1x100 |
|  | Corpul T - B-dul Eroilor nr.25 | ACV - Compact 100 | 1x100 |
|  | Corpul T - B-dul Eroilor nr.25 | ACV - Compact 100 | 1x100 |
|  | Corpul T - B-dul Eroilor nr.25 | ACV - Compact 100 | 1x150 |
|  | Corpul Z - str. A. Saguna nr.2 | Ferroli Pegasus F2 | 1x102 |
|  | Complex Memorandului Admin | Moratop | 1x35 |
|  | Institut Genius | Howal | 6x60-70Kw |
|  | Institut Genius | Viessmann Vitocrossal 300 | 6x12-60Kw |
|  | Institut Genius | Viessmann Vitocrossal 300 | 2x47-142Kw |
|  | Baza Didactica Cabana Ursu | ATMOS DC50S | 1x50Kw |
|  | Baza Didactica Cabana Ursu | Semineu | 1x80Kw |
|  | Pastravarie Garcini | Astra MS 80 | 1x80Kw |
|  | Pastravarie Garcini | Semineu | 1x80Kw |
|  | Pastravarie Garcini | Astra MS 80 | 1x80Kw |

Documente solicitate ce vor insoti oferta:

1. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

2. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016; Nota: Se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Declaratia privind neâncadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

4. Declaratia privind neâncadrarea în situatiile prevazute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 .

5. Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale, conform model contract atasat,

6. Formular de oferta financiara, centralizatorul financiar.

LOTUL 2 - REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE, CU PUTERE>400KW, ȘI INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE AFERENTE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV.

LUCRĂRI NECESARE OBȚINERII AUTORIZAȚIILOR DE FUNCȚIONARE A CAZANELOR, CU PUTERE>400KW, DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

CAPITOLUL I – OBIECTUL ACTIVITĂȚII:

Achiziția de servicii  cu durata de un an calendaristic, de la data semnării contractului, necesare funcționării centralelor termice, peste 400KW, aflate în dotarea Universității TRANSILVANIA din Brașov, care folosesc combustibil gazos, autorizate şi supravegheate de I.S.C.I.R. Brașov.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi conține specificații tehnice, prin referire, la standarde naționale, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranță în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare şi condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a lucrărilor, precum şi la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție şi de diverse acte normative şi reglementări. Caietul de sarcini mai  precizează instituțiile competente de la care prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la natura prestației, inclusiv protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi sunt în vigoare la nivel național şi în localitatea în care se prestează serviciile.

Obiectul prezentului caiet de sarcini este  achiziționarea de „REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE, CU PUTERE>400kw, ȘI INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE AFERENTE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV. LUCRĂRI NECESARE OBȚINERII AUTORIZAȚIILOR DE FUNCȚIONARE A CAZANELOR, CU PUTERE>400KW, DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV” - cod CPV : 50720000-8 - Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale (Rev.2).

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scazut”.

CAPITOLUL II - NATURA PRESTAȚIILOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE:

REVIZIE TEHNICA și LUCRĂRI NECESARE FUNCȚIONĂRII ȘI OBȚINERII AVIZELOR/AUTORIZAȚIILOR CENTRALELOR TERMICE:

Cazane de apă caldă – Cazane cu echipamente anexă

Prestațiile ce urmează a fi achiziționate constau în asigurarea funcționării centralelor şi a instalațiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condițiilor de autorizare ISCIR şi efectuarea verificărilor şi obținerea tuturor avizelor cerute de instituțiile care reglementează şi supraveghează respectarea legislației în domeniu (I.S.C.I.R., A.N.R.G.N., mediu, protecția muncii, etc.)

Revizie tehnică anuală se face în perioada FEBRUARIE 2022 – FEBRUARIE 2023 şi, în funcție de tipul centralei, cuprinde următoarele operațiuni:

Microcentrale murale:

- curățarea termocuplului;

- curățarea și verificarea schimbătoarelor de căldură (primar și secundar);

- verificarea etanşeității centralei;

- verificarea etanşeității conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul;

- curățarea duzei la flacăra de veghe;

- curățarea şi reglarea electrodului de aprindere;

- verificarea presiunii la combustibil (gaz);

- verificarea pompei de circulație;

- verificarea vanei cu trei căi;

- verificarea electrodului de ionizare;

- verificarea presostatelor;

- verificarea bunei funcționări a electrovanelor;

- verificarea instalației electrice (tensiunea de alimentare);

- verificarea tirajului coşului de fum;

- verificarea bunei circulației a agentului termic din centrală;

- evaluare a capacității de funcționare normală a fiecărui subansamblu;

- verificarea debitului şi a temperaturii apei calde menajere;

- verificarea filtrului stabilizator de gaz;

- verificarea și reglarea supapelor de siguranță, indicator nivel apă;

- efectuarea ansamblului de încercări, probe și reglaje, urmate de emiterea documentelor (raport de verificări încercări și probe necesare pentru verificările tehnice în vederea autorizării funcționării şi verificările tehnice în utilizare efectuate de către CNCIR.

Cazane de fontă şi oțel, arzătoare, boilere, module termice:

- verificarea vanei cu trei căi;

- curățarea și verificarea schimbătoarelor de căldură (primar și secundar);

- curățarea cazanului şi a drumurilor de fum, focare;

- verificarea etanşeității cazanului;

- verificarea etanşeității instalației de alimentare cu combustibil din interiorul încăperii care este instalat echipamentul;

- verificarea şi curățarea arzătorului;

- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;

- verificarea pompelor de circulație, electrovane, etc.;

- verificarea funcționării boilerelor, înlocuindu-se contra cost piesele defecte, dacă este cazul;

- verificarea instalației electrice (tensiunea de alimentare);

- verificarea tirajului coşului de fum;

- verificarea presiunii de alimentare cu combustibil;

- evaluarea capacității de funcționare normală a fiecărui subansamblu;

- verificarea  filtrului stabilizator de gaz;

- verificarea și reglarea supapelor de siguranță, indicator nivel apă;

- verificarea instalației de dedurizare;

- efectuarea ansamblului de încercări și probe, urmate de emiterea documentelor necesare inspecțiilor de Verificare Tehnică în Utilizare sau de Autorizarea Funcționării conform Prescripțiilor Tehnice ISCIR.

CAPITOLUL III - CONDIȚII TEHNICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A PRESTAȚIILOR:

Prestațiile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție vor fi efectuate cu respectarea normativelor şi a reglementărilor în vigoare conform autorizării ISCIR şi ANRGN şi reprezintă condiții tehnice minime de calificare, dovada îndeplinirii acestor criterii fiind următoarele documente:

1. Autorizație ISCIR pentru INSTALARE, MONTARE, REPARARE - Cazane de apă caldă cu P > 400 kW - Cazane de abur de joasă presiune Q > 0.6 t/h.

2. Autorizație ISCIR pentru MONTARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, REPARARE ŞI ÎNTREȚINERE - Instalații de ardere şi instalații de automatizare pentru cazane şi instalații de automatizare pentru centrale termice.

3. Autorizație ISCIR pentru VERIFICARE (la deschidere-închidere) REPARARE şi REGLARE dispozitive de siguranță.

4. Autorizație ANRGN pentru execuție instalație de utilizare.

În cazul în care ofertantul colaborează cu persoane fizice declarate la ofertare, acestea trebuie să fie autorizate ISCIR şi/sau ANRGN pentru operațiile respective.

Ofertantul este răspunzător de garanția pentru prestația efectuată.

PRESCRIPȚII TEHNICE:

- PT A1-2010 – Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

- PT C1-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte.

- PT C4-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune.

- PT C6-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide.

- PT C7-2010 – Cerințe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranță.

- PT C8-2010 – Cerințe tehnice privind amplasarea, instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuția şi verificarea instalațiilor de gaze petroliere lichefiate.

- PT C9-2010 – Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune.

- PT C10-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune.

- PT C11-2010 – Cerințe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice.

- Ordin 333/2006 – Ordin al inspectorului de stat al ISCIR pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea RSVTI (publicat în Monitorul oficial nr. 770/11.11.2006), actualizat.

- ISO 9001:2001 – Sistem de Management al Calitatii

- ISO 14 001:2005 – Sistem de Management de Mediu

- OHSAS - 18001:2008 – Sistem de Management al sănătății şi securității ocupaționale.

CAPITOLUL IV

- TERMENE DE EXECUȚIE ŞI GARANȚIE.

Revizia tehnică a cazanelor va fi efectuată după un program stabilit de comun acord, în funcție de necesitățile beneficiarului, pe bază de comandă fermă.

Termenul de intervenție al prestatorului este de maxim 24 ore de la primirea comenzii.

Pentru lucrările de revizii planificate, termenul de garanție este cuprins între două revizii consecutive.

În cazul apariției unor defecțiuni în garanție, conform constatării tehnice bilateral întocmită, intervenția trebuie efectuată în maximum 24 de ore pe cheltuiala prestatorului.

In cazul apariției unor defecțiuni constatate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita oferte pentru manoperă și piese de schimb atât prestatorului serviciului de revizie tehnică cât și altor operatori economici autorizați. Operatorul economic își va da acordul privind montarea pieselor de schimb puse la dispoziția beneficiarului.

CAPITOLUL V - MODUL DE RECEPȚIE ŞI OPERAȚIUNILE CE TREBUIE ASIGURATE DE CĂTRE FURNIZOR PENTRU RECEPȚIA ŞI PLATA PRESTAȚIILOR

Recepția serviciile prestate se va face de către personalul desemnat al Universitatii Transilvania Brasov, astfel:

- Decontarea reviziei se va face o dată cu  factura, fiind insoțită de:

- Comandă revizie tehnica, întocmită de către beneficiar conform programului stabilit;

- Raport revizie tehnică ;

b) Pentru defecțiunile constatate se întocmesc următoarele documente:

-Fişă de constatare tehnică, întocmită de către ofertant, în prezența beneficiarului;

-Deviz de reparare, întocmit de către ofertant

-De asemenea ofertantul poate transmite și propunerea financiară privind remedierea defecțiunii constatate.

Prețul  ofertei câștigătoare va rămâne valabil pe întreaga perioadă de remediere a defecțiunii.

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE

În execuție se vor respecta Normele de protecția muncii republicane şi specifice domeniului, Normele de securitate privind paza şi stingerea incendiilor, Normele de protecția mediului, norme în vigoare în perioada prestării serviciilor.

Oferta cuprinde toate centrale aflate în dotare.

Oferta se va face  în:

- lei / oră, manoperă fara TVA incluzând toate cheltuielile aferente (transport, etc). Tariful manoperă ofertat, pentru toate tipurile de lucrări efectuate rămâne ferm pe parcursul derulării contractului.

ANEXA NOTA TEHNICA SERVICE CENTRALE TERMICE 2021/2022

Cazane cu puterea peste 400 Kw – autorizare ISCIR

| Nr.crt | Locatia | Marca cazan | Nr.cazane / putere totala Kw |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colina Universitatii Corp A+B | Viessmann | 2x 560 |
| 2 | Colina Universitatii Corp C | Viessmann | 2x620 |
| 3 | Corp J - Str.Turnului nr.5 | Viessmann | 2x700 |
| 4 | Corp N -Str.Politehnicii nr.5 | Viessmann | 2x620 |
| 5 | Corp U / Aula - Str.Iuliu Maniu nr.41A | Buderus | 3x570 |
| 6 | Corp V - Str.Mihai Viteazu nr.5 | Viessmann | 1x1000 |
| 7 | CT 1 Cămin 1 Memorandului+4 module | Viessmann | 3X1300 |
| 8 | Cantina 2 - Colina Universtatii | Viessmann | 4x1775 |
| 9 | Corp S - Sirul Beethoven | Viessmann | 1x1070 |

Schimbătoare de căldură

| Nr.crt | Locatia | Nr. schimbătoare de căldură Kw | Metoda de curățare folosită |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT 1 Cămin 1 Memorandului | 2x 500 | Manuală |
| 2 | Camin 3 Memorandului | 1x220 | Manuală |
| 3 | Camin 4 Memorandului | 1x220 | Manuală |
| 4 | Camin 5 Memorandului | 1x220 | Manuală |
| 5 | Cantină 1 - Memorandului | 1x1500 | Manuală |
| 6 | CT W – Colina Universității, corp W | 2x1200 | Curățare pe poziție în circuit închis (CIP) |

Documente solicitate ce vor insoti oferta:

1. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

2. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016; Nota: Se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Declaratia privind neâncadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

4. Declaratia privind neâncadrarea în situatiile prevazute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 .

5. Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale, conform model contract atasat,

6. Formular de oferta financiara, centralizatorul financiar.

Formular 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul,                   reprezentant imputernicit al,           (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ca nu am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Candidat/ofertant,

_________________

(semnatura autorizata)

Formular 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea /numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)

[se inserează numele operatorului economic-persoana juridică],

în calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de

[ se menţionează procedura]

pentru achiziţia de

[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV],

la data de 	 organizată de Universitatea Transilvania din Braşov ,

[se inserează data],

declar pe proprie răspundere că nu ma aflu in situatia prevazuta la art.164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

- constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 – 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic, …………………………. (semnătura autorizată )

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea /numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a) ………………………………..

[se inserează numele operatorului economic-persoana juridică],

în calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de

[ se menţionează procedura]

pentru achiziţia de

[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV],

la data de 	 organizată de Universitatea Transilvania din Braşov ,

[se inserează data],

declar pe proprie răspundere că nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016, respectiv:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic, …………………………. (semnătura autorizată )

Formular 4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE DE LA ART.58-63 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul(a) ……………………………….. reprezentant imputernicit al ……………… in calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de ……………….. pentru achiziţia de ……………………….la data de ………………. organizată de Universitatea Transilvania din Braşov , declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu personae ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sa fiu exclus din procedura de atribuire.

Operator economic, …………………………. (semnătura autorizată )

Contract de servicii

nr.______________data_______________

- Părţile contractante

În temeiul Legii 98/2016, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între

Universitatea Transilvania Brasov adresa sediu Brasov, Bdul Eroilor Nr. 29, telefon/fax 0268.413000, 0268/410525 cod fiscal 4317754 cont trezorerie RO62 TREZ 23F650601200130X reprezentată  prin prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan , funcţia rector în calitate de achizitor, pe de o parte şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă .........................................telefon/fax .....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin .....................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze ……………….., în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de …………………….

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de ..............., adică de la ...................... până la ……….........

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de la comunicarea facturii de către acesta.

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, de 0,1%/zi de intarziere.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul de la pct.8.4, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, de 0,1%/zi de intarziere.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

9.5. – Neprezentarea personalului la una dintre locatii, da dreptul autoritatii contractante sa rezilieze unilateral contractul pe baza unei notificari scrise adresate prestatorului.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

Nu se solicita.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. Receptia se efectueaza la sediu autoritatii contractante.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

Nu se ajusteaza.

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze la Tribunalul Brasov - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor							               Prestator

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm