INVITATIE PARTICIPARE

SERVICIUL DE ACHIZITII PUBLICE SI APROVIZIONARE

Bulevardul Eroilor 29

500036 - Brașov

tel.: (+40) 268.413.000 | fax: (+40) 268.414.900

tehnic@unitbv.ro | www.unitbv.ro

14.10.2019

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la procedura de achizitie directă, în vederea achizitionarii de REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV (50720000-8 - Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale (Rev.2)), conform caiet de sarcini cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice si Serviciul Administrativ Patrimoniu tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro;

Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier

Termenul limita de primirea ofertelor este 18.10.2019 ora 10.00.

Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV, Bdul Eroilor nr .29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii sau la adresa tehnic@unitbv.ro

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Valoare estimata totala: 82.000 lei fara TVA.

Va multumim si va dorim succes.

Intocmit,

Biroul de Achizitii Publice

CAIET DE SARCINI

REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE DIN

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV.

LUCRĂRI NECESARE OBȚINERII AVIZELOR/AUTORIZAȚIILOR CENTRALELOR TERMICE DIN

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

2019

CAPITOLUL I – OBIECTUL ACTIVITĂȚII:

Achiziția de servicii  cu durata de un an calendaristic, de la data semnării contractului, necesare funcționării centralelor termice aflate în dotarea Universității TRANSILVANIA din Brașov, care folosesc combustibil gazos, autorizate şi supravegheate de I.S.C.I.R. Brașov.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi conține specificații tehnice, prin referire, la standarde naționale, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranță în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare şi condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a lucrărilor, precum şi la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție şi de diverse acte normative şi reglementări. Caietul de sarcini mai  precizează instituțiile competente de la care prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la natura prestației, inclusiv protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi sunt în vigoare la nivel național şi în localitatea în care se prestează serviciile.

Obiectul prezentului caiet de sarcini este  achiziționarea de „REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și LUCRĂRI NECESARE OBȚINERII AVIZELOR/AUTORIZAȚIILOR CENTRALELOR TERMICE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV” - cod CPV : 50720000-8 - Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale (Rev.2).

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scazut”.

CAPITOLUL II - NATURA PRESTAȚIILOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE:

REVIZIE TEHNICA și LUCRĂRI NECESARE FUNCȚIONĂRII ȘI OBȚINERII AVIZELOR/AUTORIZAȚIILOR CENTRALELOR TERMICE:

Cazane de apă caldă – Cazane cu echipamente anexă

Prestațiile ce urmează a fi achiziționate constau în asigurarea funcționării centralelor şi a instalațiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condițiilor de autorizare ISCIR şi efectuarea verificărilor şi obținerea tuturor avizelor cerute de instituțiile care reglementează şi supraveghează respectarea legislației în domeniu (I.S.C.I.R., A.N.R.G.N., mediu, protecția muncii, etc.)

Revizie tehnică anuală se face în perioada 23 OCTOMBRE 2019 – 31 DECEMBRIE 2020 şi, în funcție de tipul centralei, cuprinde următoarele operațiuni:

Microcentrale murale:

- curățarea termocuplului;

- curățarea și verificarea schimbătoarelor de căldură (primar și secundar);

- verificarea etanşeității centralei;

- verificarea etanşeității conductelor de combustibil din incinta încăperii care este montat echipamentul;

- curățarea duzei la flacăra de veghe;

- curățarea şi reglarea electrodului de aprindere;

- verificarea presiunii la combustibil (gaz);

- verificarea pompei de circulație;

- verificarea vanei cu trei căi;

- verificarea electrodului de ionizare;

- verificarea presostatelor;

- verificarea bunei funcționări a electrovanelor;

- verificarea instalației electrice (tensiunea de alimentare);

- verificarea tirajului coşului de fum;

- verificarea bunei circulației a agentului termic din centrală;

- evaluare a capacității de funcționare normală a fiecărui subansamblu;

- verificarea debitului şi a temperaturii apei calde menajere;

- verificarea filtrului stabilizator de gaz;

- verificarea și reglarea supapelor de siguranță, indicator nivel apă;

- efectuarea ansamblului de încercări, probe și reglaje, urmate de emiterea documentelor necesare inspecțiilor de Verificare Tehnică în Utilizare pentru prelungirea autorizațiilor de funcționare sau de Autorizarea Funcționării.

Cazane de fontă şi oțel, arzătoare, boilere, module termice:

- verificarea vanei cu trei căi;

- curățarea și verificarea schimbătoarelor de căldură (primar și secundar);

- curățarea cazanului şi a drumurilor de fum, focare;

- verificarea etanşeității cazanului;

- verificarea etanşeității instalației de alimentare cu combustibil din interiorul încăperii care este instalat echipamentul;

- verificarea şi curățarea arzătorului;

- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;

- verificarea pompelor de circulație, electrovane, etc.;

- verificarea funcționării boilerelor, înlocuindu-se contra cost piesele defecte, dacă este cazul;

- verificarea instalației electrice (tensiunea de alimentare);

- verificarea tirajului coşului de fum;

- verificarea presiunii de alimentare cu combustibil;

- evaluarea capacității de funcționare normală a fiecărui subansamblu;

- verificarea  filtrului stabilizator de gaz;

- verificarea și reglarea supapelor de siguranță, indicator nivel apă;

- verificarea instalației de dedurizare;

- efectuarea ansamblului de încercări și probe, urmate de emiterea documentelor necesare inspecțiilor de Verificare Tehnică în Utilizare sau de Autorizarea Funcționării conform Prescripțiilor Tehnice ISCIR.

CAPITOLUL III - CONDIȚII TEHNICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A PRESTAȚIILOR:

Prestațiile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție vor fi efectuate cu respectarea normativelor şi a reglementărilor în vigoare conform autorizării ISCIR şi ANRGN şi reprezintă condiții tehnice minime de calificare, dovada îndeplinirii acestor criterii fiind următoarele documente:

1.Autorizație ISCIR pentru Verificare Tehnică Periodică (VTP) şi pentru Autorizarea

Funcționării (AF) ;

2.Autorizație ISCIR pentru punerea în funcțiune (PIF);

3.Autorizație ISCIR pentru Service şi reparare (PT A1-2010, PT C9-2010);

4.Autorizație ISCIR pentru montare şi instalare;

5.Autorizație ISCIR pentru efectuarea de examinări, verificări şi investigații în vederea evaluării stării tehnice şi întocmire a studiilor privind stabilirea condițiilor de funcționare;

6.Autorizație ISCIR pentru reglare şi verificare la deschidere – închidere a supapelor de siguranță şi întocmire proiecte de reparare recipienți sub presiune;

7.Autorizație ISCIR pentru proiectare şi verificare proiecte, conform PT C9-2010;

8.Autorizație ANRGN pentru execuție instalație de utilizare.

În cazul în care ofertantul colaborează cu persoane fizice declarate la ofertare, acestea trebuie să fie autorizate ISCIR şi/sau ANRGN pentru operațiile respective.

Ofertantul este răspunzător de garanția pentru prestația efectuată.

PRESCRIPȚII TEHNICE:

- PT A1-2010 – Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

- PT C1-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte.

- PT C4-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune.

- PT C6-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide.

- PT C7-2010 – Cerințe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranță.

- PT C8-2010 – Cerințe tehnice privind amplasarea, instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuția şi verificarea instalațiilor de gaze petroliere lichefiate.

- PT C9-2010 – Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune.

- PT C10-2010 – Cerințe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune.

- PT C11-2010 – Cerințe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice.

- Ordin 333/2006 – Ordin al inspectorului de stat al ISCIR pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea RSVTI (publicat în Monitorul oficial nr. 770/11.11.2006), actualizat.

- ISO 9001:2001 – Sistem de Management al Calitatii

- ISO 14 001:2005 – Sistem de Management de Mediu

- OHSAS - 18001:2008 – Sistem de Management al sănătății şi securității ocupaționale.

CAPITOLUL IV

- TERMENE DE EXECUȚIE ŞI GARANȚIE.

Revizia tehnică a cazanelor va fi efectuată după un program stabilit de comun acord, în funcție de necesitățile beneficiarului, pe bază de comandă fermă.

Termenul de intervenție al prestatorului este de maxim 24 ore de la primirea comenzii.

Pentru lucrările de revizii planificate, termenul de garanție este cuprins între două revizii consecutive.

În cazul apariției unor defecțiuni în garanție, conform constatării tehnice bilateral întocmită, intervenția trebuie efectuată în maximum 24 de ore pe cheltuiala prestatorului.

In cazul apariției unor defecțiuni constatate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita oferte pentru manoperă și piese de schimb atât prestatorului serviciului de revizie tehnică cât și altor operatori economici autorizați. Operatorul economic își va da acordul privind montarea pieselor de schimb puse la dispoziția beneficiarului.

CAPITOLUL V - MODUL DE RECEPȚIE ŞI OPERAȚIUNILE CE TREBUIE ASIGURATE DE CĂTRE FURNIZOR PENTRU RECEPȚIA ŞI PLATA PRESTAȚIILOR

Recepția serviciile prestate se va face de către personalul desemnat al Universitatii Transilvania Brasov, astfel:

- Decontarea reviziei se va face o dată cu  factura, fiind insoțită de:

- Comandă revizie tehnica, întocmită de către beneficiar conform programului stabilit;

- Raport revizie tehnică ;

b) Pentru defecțiunile constatate se întocmesc următoarele documente:

-Fişă de constatare tehnică, întocmită de către ofertant, în prezența beneficiarului;

-Deviz de reparație, întocmit de către ofertant

-De asemenea ofertantul poate transmite și propunerea financiară privind remedierea defecțiunii constatate.

Prețul  ofertei castigatoare va rămâne valabil pe întreaga perioadă de remediere a defecțiunii.

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE

În execuție se vor respecta Normele de protecția muncii republicane şi specifice domeniului, Normele de securitate privind paza şi stingerea incendiilor, Normele de protecția mediului, norme în vigoare în perioada prestării serviciilor.

Oferta cuprinde toate centrale aflate în dotare.

Oferta se va face  în:

- lei / oră, manoperă fara TVA incluzând toate cheltuielile aferente (transport, etc). Tariful manoperă ofertat, pentru toate tipurile de lucrări efectuate rămâne ferm pe parcursul derulării contractului.

ANEXA NOTA TEHNICA SERVICE CENTRALE TERMICE 2019/2021

| Cazane cu puterea peste 400 Kw – autorizare ISCIR Nr.crt; Locatia; Marca cazan; Nr.cazane / putere totala Kw. 1; Colina Universitatii Corp A+B; Viessmann; 2x 560. 2; Colina Universitatii Corp C; Viessmann; 2x620. 3; Corp J - Str.Turnului nr.5; Viessmann; 2x700. 4; Corp N -Str.Politehnicii nr.5; Viessmann; 2x620. 5; Corp U / Aula - Str.Iuliu Maniu nr.41A; Buderus; 3x570. 6; Corp V - Str.Mihai Viteazu nr.5; Viessmann; 1x1000. 7; CT 1 Cămin 1 Memorandului+4 module; Viessmann; 3X1300. 8; Cantina 2 - Colina Universtatii; Viessmann; 4x1775. 9; Corp S - Sirul Beethoven; Viessmann; 1x1070. |
| --- |
|  | Cazane cu puterea mai mica de 400Kw – admitere funcționare/autorizare Nr.crt; Locatia; Marca cazan; Nr.cazane / putere totala Kw. 1; Corpul D Colina Universitatii; Viessmann; 1x380. 2; Corpul G1; Viessmann; 2x380. 3; Corpul I; Viessmann; 2x380. 4; Corpul H1; Viessmann; 2x320. 5; Corpul H2; Viessmann; 2x320. 6; Sport; Viessmann; 2x250. 7; Chimie; Erensan; 2x117. 8; Depozit; Viessmann 100; 1x24. 9; Atelier tamplarie; Ferroli; 1x153. 10; Corpul Ka - str. Nicolae Balcescu nr.56; Comodore 90 / 6; 2x196. 11; Corpul Kb - str. Nicolae Balcescu nr.56; Ecos 30; 3x33. 12; Corpul P - str. Iuliu Maniu nr.50; Viessmann; 1x315. 13; Corpul Ra - str. Castelului nr.3; De Dietrich; 1x300. 14; Corpul R -str. Castelului nr.3 / birouri; Victrix50 Immergaz; 2x50. 15; Corpul S - Sirul Beethoven nr.1; Moratop; 2x35. 16; Corpul T - B-dul Eroilor nr.25; Viessmann Vitodens 200; 1x80Kw. 17; Corpul T - B-dul Eroilor nr.25; Viessmann Vitodens 200; 1x80Kw. 18; Corpul T - B-dul Eroilor nr.25; ACV - Compact 100; 1x100. 19; Corpul T - B-dul Eroilor nr.25; ACV - Compact 100; 1x100. 20; Corpul T - B-dul Eroilor nr.25; ACV - Compact 100; 1x100. 21; Corpul T - B-dul Eroilor nr.25; ACV - Compact 100; 1x150. 22; Corpul Z - str. A. Saguna nr.2; Ferroli Pegasus F2; 1x102. 23; Corpul J - str. Turnului nr.5; ACV Prestige; 1x32. 24; Complex Memorandului Admin; Moratop; 1x35. 25; Institut Genius; Howal; 6x60-70Kw. 26; Institut Genius; Viessmann Vitocrossal 300; 6x12-60Kw. 27; Institut Genius; Viessmann Vitocrossal 300; 2x47-142Kw. 28; Baza Didactica Cabana Ursu; Astra MS 80; 1x80Kw. 29; Baza Didactica Cabana Ursu; Semineu; 1x80Kw. 30; Pastravarie Cabana Ursu; Semineu; 1x80Kw. 31; Corp E Colina Universitatii; Viessmann; 2x35Kw. 32.; Corp D1 Colina Universitatii; Viessmann; 1x35Kw. |  |

Schimbătoare de căldură

| Nr.crt | Locatia | Nr.cazane / putere totala Kw |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT 1 Cămin 1 Memorandului | 2x 500 |
| 2 | Camin 3 Memorandului | 1x220 |
| 3 | Camin 4 Memorandului | 1x220 |
| 4 | Camin 5 Memorandului | 1x220 |
| 5 | Cantină 1 - Memorandului | 1x1500 |
| 6 | CT W – Colina Universității, corp W | 2x1200 |

Formular 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul,                   reprezentant imputernicit al,           (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ca nu am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Candidat/ofertant,

_________________

(semnatura autorizata)

Formular 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea /numele)

DECLARATŢIE

privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)

[se inserează numele operatorului economic-persoana juridică],

în calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de

[ se mentionează procedura]

pentru achizitia de

[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV],

la data de 	 organizată de Universitatea Transilvania din Braşov ,

[se inserează data],

declar pe proprie răspundere că nu ma aflu in situatia prevazuta la art.164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

- constituirea unui grup infractional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozitiile corespunzătoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- infractiuni de coruptie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevăzute de art. 10 – 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozitiile corespunzătoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozitiile corespunzătoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozitiile corespunzătoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sanctionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finantarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozitiile corespunzătoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozitiile corespunzătoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- fraudă, în sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitătilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Operator economic, …………………………. (semnătura autorizată )

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea /numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a) ………………………………..

[se inserează numele operatorului economic-persoana juridică],

în calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de

[ se mentionează procedura]

pentru achizitia de

[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV],

la data de 	 organizată de Universitatea Transilvania din Braşov ,

[se inserează data],

declar pe proprie răspundere că nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016, respectiv:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autoritătilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligatii;

b) se află în procedura insolventei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activitătii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discutie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecătoreşti sau a unei autorităti administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurentei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situatie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situatie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai putin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar această situatie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai putin severe;

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaratii false în continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritătii contractante în scopul verificării absentei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influenteze în mod nelegal procesul decizional al autoritătii contractante, să obtină informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijentă informaţii eronate care pot avea o influentă semnificativă asupra deciziilor autoritătii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care această declarate nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Operator economic, …………………………. (semnătura autorizată )

Formular 4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE DE LA ART.58-63 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul(a) ……………………………….. reprezentant imputernicit al ……………… in calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de ……………….. pentru achizitia de ……………………….la data de ………………. organizată de Universitatea Transilvania din Braşov , declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu personae ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sa fiu exclus din procedura de atribuire.

Operator economic, …………………………. (semnătura autorizată )

Contract de servicii

nr.______________data_______________

- Părţile contractante

Universitatea Transilvania din Brasov adresa sediu Brasov, Bdul Eroilor Nr. 29, telefon/fax 0268.413000, 0268/410525 cod fiscal 4317754 cont trezorerie RO62 TREZ 23F650601200130X reprezentată  prin prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan , funcţia rector în calitate de achizitor, pe de o parte şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă .........................................telefon/fax .....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin .....................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze............................................, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de ………………………….

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni, adică de la ...................... până la ……….........

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de la comunicarea facturii de către acesta.

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, de 0,1%/zi de intarziere.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul de la pct.8.4, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, de 0,1%/zi de intarziere.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

9.5. – Neprezentarea personalului la una dintre locatii, da dreptul autoritatii contractante sa rezilieze unilateral contractul pe baza unei notificari scrise adresate prestatorului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

Nu este cazul

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. Receptia se efectueaza la sediu autoritatii contractante.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

Nu se ajusteaza.

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze la Tribunalul Brasov - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor							               Prestator

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm