| Facultatea Departamentul Postul vacant Poziția în statul de funcțiuni | Medicină DFPC Șed de lucrări 37 |
| --- | --- |
| PROBELE DE CONCURS - Prelegere științifică (curs magistral) - Probă scrisă - Probă practică - Prezentarea publică a planului de dezvoltare a carierei universitare Tematică prelegere științifică (curs magistral) |  |
| - Eritrocitul: morfologie, indici eritrocitari şi anomalii morfologice. - Anemiile megaloblastice: clasificare, etiopatogenie şi diagnostic de laborator. - Bolile mieloproliferative cronice: clasificare, etiopatogenie şi diagnostic de laborator. - Sindroamele mielodisplazice: clasificare, etiopatogenie şi diagnostic de laborator. - Leucemiile acute mieloide: clasificare, etiopatogenie şi diagnostic de laborator. - Procesarea şi stocarea probelor de sânge. - Manualul calității laboratorului de analize medicale. - Incertitudinea de măsurare - noțiuni teoretice. - Reacția de amplificare a secvențelor de ADN – reacția PCR (polymerase chain reaction). - 10. Tehnici cantitative/ semi-cantitative de analiză a acizilor nucleici prin tehnica RealTime-PCR. Bibliografie minimală: - Păun R. -Tratat de medicină internă (Hematologie), vol I - Ed. Medicală, Bucureşti, 1997 - Păun R. - Tratat de medicină internă (Hematologie), vol II - Ed. Medicală, Bucureşti, 1999 - Ljubomir P. - Hematologie Clinică, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2009 - Cucuianu M. – Hemostaza, biochimie, fiziopatologie, clinica – Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994 - Mut Popescu D. - Hematologie Clinică, Ed. Medicală, Bucureşti, 1994 - Manual de Laborator Coordonator - E. Trutia Ed. Tehnoplast Company SRL, Tematică probă practică 1. Pregătirea materialului şi recoltarea sângelui pentru hemograma. Colorațiile uzuale. Picătura groasa. 2. Numararea eritrocitelor, leucocitelor, trombocitelor. Determinarea reticulocitelor. Indici eritrocitari. Determinarea VSH. 3. Teste citochimice: FAL, peroxidaze, Sudan, esteraze, Pas, hemosiderina medulara şi urinara. 4. Mielograma. 5. Examenul morfologic (examinarea şi interpretarea unor frotiuri sanguine şi medulare şi a unor amprente de organe hematopoietice). 6. Concentratul leucocitelor. 7. Rezistenta osmotica, autohemoliza, determinarea corpilor Heinz, determinarea hemoglobinei alcalino-rezistente, testul Brewer, testul de siclizare, testul Ham, testul cu sucroza, testul Sia. 8. Determinarea grupelor sanguine; teste de compatibilitate. 9. Teste pentru diagnosticul bolilor autoimune: test Coombs, test indirect cu eritrocite papainate, aglutinine la rece, hemolizine, determinarea FAN şi a celulelor LE, dozarea complementului, determinarea factorului reumatoid, latex şi Waaler-Rose. 10. Testul rozetelor E şi EAC. 11. Teste pentru explorarea hemostazei şi fibrinolizei şi prepararea reactivilor necesari Bibliografie 1. Kondi-Anghel - Laboratorul Clinic Hematologie Ed. Medicală Bucureşti, 1981 2. Metode Curente pentru analize de Laborator Clinic, Ed. Medicală, Bucureşti, 1982 3. Enache F., Stuparu M. -Diagnosticul de laborator în hemostază, Ed. All, 1998 4. Cucuianu M.– Biochimia clinică a hemostazei, Ed. Dacia, 1983 5. Ghidul serviciilor medicale al Laboratoarelor Synevo Tematica probei scrise 1. Controlul de calitate în laboratorul de analize medicale: noțiuni generale 2. Materiale de calibrare şi control 3. Calculul erorii aleatorii în cadrul controlului intern de calitate 4. Calculul erorii sistematice în cadrul controlului intern de calitate 5. Controlul intern de calitate în departamentul hematologie, coagulare 6. Controlul intern de calitate în departamentul biochimie, imunologie 7. Controlul intern de calitate în departamentul bacteriologie 8. Reguli de control intern de calitate în laboratorul de analize medicale 9. Calculul erorii totale de masurare in procesul de verificare si validare a metodelor de laborator 10. Controlul extern de calitate notiuni generale, rolul sau in procesul de validare al metodelor de lucru în laboratorul de analize medicale 11. Controlul extern de calitate: noțiuni generale 12. Organizarea centrului de control extern de calitate: personal, facilitati echipamente. Programe si scheme de control pentru laboratoarele de analize medicale 13. Tipuri de probe standard distribuite în cadrul controlului extern de calitate 14. Caracteristici obligatorii ale probelor standard din controlul extern de calitate 15. Hematopoieza. Eritocitele: aspecte normale şi anomalii morfologice 16. Leucocitele şi trombocitele: aspecte normale şi anomalii morphologic 17. Anemii microcitare hipocrome şi anemii macrocitare 18. Anemii hemolitice congenitale 19. Anemii hemolitice dobândite 20. Bolile mieloproliferative cronice: clasificare şi date de laborator 21. Sindroamele mielodisplazice: aspecte morfologice, clasificare şi date de laborator 22. Leucemii acute: noțiuni generale de diagnostic şi sisteme de clasificare 23. Leucemii acute mieloide: diagnostic de laborator 24. Leucemii acute limfoide: diagnostic de laborator 25. Bolile limfoproliferative cronice: clasificare şi diagnostic de laborator 26. Noțiuni de hemostază şi diagnosticul anomaliilor coagulării 27. Sistemul AB0, Rh şi alte sisteme eritrocitare. Tipuri de anticorpi antieritrocitari 28. Reguli imunologice în transfuzia de sânge. 29. Introducere in managementul deșeurilor 30. Principiile generale ale gestionării deşeurilor (ierarhia gestionării deşeurilor). 31. Cadrul legislativ utilizat în managementul deșeurilor. 32. Tipurile deşeurilor pe coduri şi cantități de deşeuri rezultate din activități medicale. 33. Circuite funcționale generale și a deșeurilor medicale. Dezinfecția și sterilizarea. 34. Proceduri și practici de gestionare ale deșeurilor medicale 35. Colectare, stocarea și transport a deşeurilor rezultate din activitățile medicale 36. Ghid privind implementarea tehnologiilor de inactivare a deşeurilor medicale din România 37. Identificarea şi evaluarea opțiunilor existente de tratare prin decontaminare şi eliminarea deşeurilor rezultate din activitățile medicale 38. Managementul accidentelor (proceduri pentru situații de urgență, împrăştierea accidentală de deşeuri medicale) 39. Formarea și instruirea personalului implicat in gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicala 40. Noțiuni generale despre aparatura de laborator. Clasificare. Sistemul International de măsură și mărimi derivate 41. Caracteristici metrologice. Metode digitale de măsurare 42. Sisteme de purificare/extracție a substanțelor. Sedimentare-decantare-filtrare-centrifugare 43. Sisteme de purificare/extracție a substanțelor. Electroforeza 44. Sisteme electroforetice și de blotting. Western-blotting 45. Aparate optice de măsură. Analizoare spectrale. Spectrometria în medicina 46. Aparatura și tehnici moderne de diagnostic. Proteomica. MALDI-SELDI 47. Analizoare spectrale. Spectrometria în medicina. Sisteme cromatografice. Cromatografe. Detectori in cromatografie 48. Aparate din laboratorul clinic. Aparate utilizate in imunochimie – sisteme ELISA, RIA. Flow citometria Bibliografie 1. Ghid EA 4/10 G: 2002 areditation for microbiology 2. WHO manual forr organizing a national external quality assessment programme for health laboratories 3. ISO CEI 17043-2010 Evaluarea conformității cerințe generale pentru încercările de competență 4. www. Westgard.c 5. Petrov L., Cucuianu A., Bojan A, Urian L. Hematologie clinică, Editura Casa Cărții de Ştiință, Cluj-Napoca, 2009 6. Hălmagi V., Bichiş C. Paşi importanți în sistemul de siguranță transfuzională. Editura Mitron, Timişoara, 2015 7. Mut Popescu D.Hematologie clinică, Editura Medicală, Bucureşti, 2002 8. Neculoiu C. D. Metode de laborator în diagnosticul hematologic. Editura Lux Libris, Braşov, 2016 9. Ordin nr. 1226 din 03/12/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activități medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deşeurile rezultate din activități medicale; 10. LEGE Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor 11. DIRECTIVA 2000/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentii biologici la locul de munca 12. Badea M., Coman Gh., Biofizica. Tehnici de laborator. Ed Lux Libris, Brasov 2015, ISBN – 978-973-131-327-6.; 61 pagini 13. Badea M., Coman Gh., Noțiuni introductive de biochimie si biofizică medicală, vol.1, Ed Lux Libris, Brașov, 2014, 130 pg. ISBN978-973-131-309-2; ISBN 978-973-131-307-8 14. Banică R, Samoilă M, Anghel L, Negru M. Analize de laborator şi alte explorări diagnostice. Bucureşti: Editura medicArt, 2007 PRELEGEREA PUBLICĂ Prezentarea celor mai semnificative realizări profesionale anterioare, precum şi obiectivele şi perspectivele de dezvoltare proprie în cariera universitară (în domeniul didactic şi de cercetare) într-o prelegere publică de minimum 45 de minute. Această probă conține în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei de concurs sau a membrilor comunității ştiințifice care participă la prezentare. |  |
| Desfăşurarea concursului |  |
| Data şi ora | Proba scrisă: 02 Septembrie 2019, ora 12.00 Prelegerea publică: 02 Septembrie 2019, ora 10.00 Proba practică: 02 Septembrie2019, ora 9.00 Prelegere științifică: 02 Septembrie2019, ora 11.00 |
| Locul | Prelegere publică Corp K, Strada Nicolae Bălcescu Nr. 56, Sala KPII5 Probele scrisă, practică, prelegere științifică: Corp K, Strada Nicolae Bălcescu Nr. 56, Sala KP18 |

Se va păstra ceea ce corespunde pentru fiecare concurs în parte.

N.B. Prezentarea publică a planului de dezvoltare a carierei universitare este obligatorie pentru toate posturile.

În cazul în care concursul nu se desfășoară într-o singură sesiune, se vor indica orele pentru fiecare probă